青 岛 科 技 大 学

二○一七年硕士研究生入学考试试题

考试科目：分析化学

注意事项：1．本试卷共 三 道大题（共计 55 个小题），满分 150 分；

2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划；

3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

一．选择题(本大题共25个小题，每题2分，共计50分)

1．下列情况所引起的误差中，不属于系统误差的是----------------------------------------（   ）。

A、移液管转移溶液后残留量稍有不同；	B、称量时使用的砝码锈蚀；

C、天平的两臂不等长；			    D、试剂里含有微量的被测组分

2．测定次数一定时，置信度越高，则平均值的置信区间-----------------------------------（   ）。

A、越宽；		B、越窄；		C、不变；		D、不一定

3．国产化学试剂有四个等级标准，表示分析纯试剂的符号是-----------------------------（   ）。

A、G.R.;		B、C、P.;			C、A、R.;			D、L.R.

4．采用无水碳酸钠基准物质标定HCl溶液浓度的计算式为cNaOH=(1000)molL1。其结果(单位:molL1)正确的是(已知 ) ------------------------（   ）。

A、0.079;			B、0.0789;		C、0.07887;		D、0.8

5．用EDTA滴定Ca2，Mg2时，为消除Fe3的干扰，应选用的掩蔽剂是------------------------（   ）。

A、KCN或抗坏血酸；				B、盐酸羟胺或三乙醇胺；

C、三乙醇胺或KCN；				D、盐酸羟胺或抗坏血酸

6．用K2Cr2O7做基准物质标定Na2S2O3溶液浓度是基于K2Cr2O7与KI反应，析出的I2用Na2S2O3滴定。为了加速K2Cr2O7与KI反应，应采取------------------------（   ）。

A、加热溶液；				B、加入过量KI并保证溶液的合适酸度；

C、稀释溶液；				D、激烈振荡

7．在酸性介质中，用KMnO4溶液滴定草酸盐，滴定时应该------------------------（   ）。		A、像酸碱滴定那样快速进行；

B、在开始时缓慢地进行，以后逐渐加快至近终点时再减慢；

C、始终缓慢进行；

D、开始时快，然后缓冲进行

8．当物质的基本单元为下列化学式时，它们分别与NaOH溶液反应的产物如括号内所示。与NaOH溶液反应时的物质的量之比为1：3的物质是------------------------（   ）。

A、H3PO4,(Na2HPO4);				B、NaHC2O4H2C2O2，(Na2C2O4)；

C、H2C8H4O4,(Na2C8H4O4);			D、(RCO)2O,(RCOONa)

9．用EDTA滴定金属离子M时，适宜的酸度是------------------------（   ）。

A、小于允许的最低pH值；

B、恰好等于允许的最低pH值；

C、大于允许的最低pH值，小于M离子水解的pH值；

D、可任意大于允许的最低pH值

10．用EDTA滴定Ca2反应的lgKCaY=10.69。当pH=9.0时，Y4的lg=1.29，则该反应的lgK'CaY等于----------------------（   ）。

A、1.29;			B、9.40;		C、10.69;			D、9.40

11．某碱样为NaOH和Na2CO3的混合液，用HCl标准溶液滴定。先以酚酞为指示剂，耗去HCl溶液体积为V1；继以甲基橙为指示剂，又耗去HCl溶液体积为V2。V1与V2的关系是-------（   ）。

A、V1=V2;		B、V1=2V2;		C、2V1=V2;		D、V1V2

12．EDTA是四元弱酸，当其水溶液pH12时，EDTA的主要存在形式为-----------------------（   ）。

A、H4Y;			B、H3Y;		C、Y4;			D、HY3

13．在配位滴定中，指示剂被封闭是指------------------------（   ）。

A、指示剂与金属离子不起反应；

B、指示剂已变质不能使用；

C、指示剂与金属离子形成胶体或沉淀而使终点拖长；

D、指示剂与金属离子形成更稳定的配合物而不能被EDTA置换

14．已知1molL1HCl溶液中，两电对的条件电位分别是=1.00V,=0.68V。当用0.01667molL1K2Cr2O7溶液滴定20.00mL0.1000molL1Fe2溶液时,下列指示剂最合适的是------------（   ）。

A、二苯胺(=0.76V);			B、二甲基邻二氮菲Fe2(=0.97V);

C、次甲基蓝(=0.36V);			D、中性红(=0.24V)

15．下列能在弱碱性条件下，准确进行滴定的是------------------------（   ）。

A、EDTA测定Al3;				B、K2Cr2O7测定Fe2；

C、莫尔法测定Cl;				D、间接碘量法测Cu2

16．在法扬斯法测Cl，常加入糊精，其作用是------------------------（   ）。

A、掩蔽干扰离子；               B、防止AgCl凝聚；

C、防止AgCl沉淀转化；			D、防止AgCl感光

17．在1molL1HCl溶液中，已知=1.28V，当0.1000molL1Ce4有99.9%被还原成Ce3时，该电对的电极电位为-------------------------------------------------（   ）。

A、1.22V;		B、1.10V;		C、0.90V;		D、1.28V

18．下列有关莫尔法操作中的叙述，错误的是-------------------------------------------------（ A  ）。

A、指示剂K2CrO4的用量应当大些；

B、被测卤离子的浓度不应太小；

C、沉淀的吸附现象，通过振摇应当可以减免；

D、滴定反应应在中性或弱碱性条件下进行

19．若天平称量的标准偏差s=0.12mg,则采用差减法称量试样时的标准偏差sm为------------（   ）。

A、0.07mg;		B、0.09mg;		C、0.15mg;		D、0.17mg

20．测定某有色溶液的吸光度时，用1cm吸收池时吸光度为A。若用2cm吸收池时，吸光度为-------------------------------------------------（   ）。

A、A2;			B、2A;			C、A;			D、lgA

21．表示色谱柱的柱效率可以用-------------------------------------------------（   ）。

A、理论塔板数；	B、分配系数；		C、保留值；		D、柱正因子

22．物质和电磁辐射相互作用后，产生紫外可见吸收光谱是由于------------------------（   ）。

A、分子的振动跃迁；				B、分子的转动跃迁；

C、原子核内层电子的跃迁；		D、原子核外层电子的跃迁

23．在分光光度法中，为了把吸光度读数控制在适当范围，下列方法中不可取的是----------（   ）。

A、控制试样的称取量；			B、改变比色皿的厚度；

C、改变入射光的波长；			D、选择适当的参比溶液

24．某化合物，其红外光谱在3000~2800cm1,1460cm1,1375cm1,和725cm1等处有主要吸收带，该化合物可能是------------------------（   ）。

A、烷烃；		B、烯烃；		C、炔烃；		D、芳烃

25．矿物中痕量金属的定量分析，应采用------------------------（   ）。

A、紫外光谱法；					B、发射光谱法；

C、可见分光光度法；				D、原子吸收光谱法

二、填空题（本题共23个小题，每空1分，共计45分）

26．误差表示分析结果的_________________。

27．玻璃塞滴定管用来盛装______________和________________溶液。

28．对一组平行测定的数据，用统计学的方法判断其中某个数据是否应该舍弃，通常采用的检验方法有        、        和        。

29．在某次实验中，若用酸度计得到溶液中的pH值为3.69，则此溶液中[H]为_________molL1,其有效数字是____________位。

30．实验室所用的干燥器中，通常是放入变色硅胶作为干燥剂，当它吸收一定量的水后，便失去活性，呈现________色。若在一定温度下，烘焙一这时间以驱除水分，这个过程称为__________。

31．在称量试样时，吸收了少量水分，对结果引起的误差是属于______________误差；在重量分析过程中，由于沉淀溶解而损失所引起的是___________误差。在重量分析中，过滤沉淀时出现穿滤现象，没有及时发现，将对分析结果产生的误差属于____________误差。（填系统误差、偶然误差或过失误差）

32．标定NaOH溶液浓度时，所用的基准物邻苯二甲酸氢钾中含有少量的邻苯二甲酸，对标定结果将产生___________。（填写正、负误差或无影响）

33．在标定NaOH溶液浓度时，滴定管中NaOH体积的起始读数0.02mL,但误记为0.20mL，对标定结果的影响是____________。（填写偏高、偏低或无影响）

34．25C时将pH=1.00和pH=3.00溶液等体积混合，该强电解质溶液的pH=____________。

35．用0.1molL1NaOH标准溶液滴定0.1molL1邻苯二甲酸(Ka1=6.1105,Ka2=2.3106),应有_______个pH突跃，宜选用______________作指示剂。

36．用0.2000molL1的NaOH标准溶液滴定0.2000molL1的弱酸溶液。一半酸被中和时，pH=5.00，则弱酸的pKa=______。

37．已知汞氰配合物的各级稳定常数分别为K1=1018.0,K2=1016.7,K3=103.8,K4=103.0。则其lg2=_______________________，K稳=___________________________。

38．有四种相同浓度的酸，已知Ka,HCN=4.91010,=5.1104,=4.3107,

Ka,HAc=1.8105。各酸的共轭碱的由强到弱次序是_________________________________。

39．为了测定Pb2,Bi3，使用的EDTA标准溶液可用ZnO做基准物质进行标定。标定时，以_____________________为指示剂，滴定到终点时，溶液的颜色由紫红变__________。

40．在重铬酸钾测定铁时，采用SnCl2TiCl3法。先用SnCl2还原大部分的Fe3，然后以_____________做指示剂，滴加TiCl3还原剩余的Fe3后，稍有过量的TiCl3使溶液呈_________色，表示Fe3已定量还原。然后在Cu2催化下，利用水中的氧使过量的TiCl3氧化除去。

41．用碘量法测定铜合金铜时，如试样中有铁存在，可加入________，使生成稳定的_____________，从而降低________________电对的电位，又避免Fe3氧化I。

42．反应:Pb2+SnPb+Sn2，已知=0.14V,=0.13V, [Sn2]=1.0molL1,

[Pb2]=0.1molL1，反应向____________方向进行。

43．在EDTA滴定中，介质pH值越低，Y(H)值越__________，KMY'值越__________，滴定的pM突跃越________________。

44．EDTA在水溶液中呈________________性，和金属离子配位时释放出___________,因此在作为标准溶液滴定金属离子时，必须加入_______________以稳定溶液中的pH值。

45．用EDTA测定水中硬度时，如有少量的Al3存在，可用___________做掩蔽剂将Al3掩蔽；用EDTA测定Bi3时，如有少量的Fe3存在，要用_______________将Fe3还原。

46．作为金属指示剂，二甲酚橙应在pH__________________溶液中使用。终点时溶液由紫红色变为_______________色。

47．沉淀重量法，在进行沉淀反应时，某些可溶性杂质同时沉淀下来的现象叫_________现象，其产生原因有_________、吸留和 __________________。

48．福尔哈德法中消除AgCl沉淀吸附影响有两种方法，可采用________________除去AgCl沉淀或加入_______________包围住AgCl沉淀。

三．解答题(本题共7个小题，合计55分)

49． (本题9分)请书写下列物质水溶液的质子条件式

(1) 0.10moL·L-1HCl； (2) 0.10moL·L-1H2C2O4； (3) 0.10moL·L-1NH4CN

50．(本题9分)请解释硫代硫酸钠溶液不稳定，易分解的原因有哪些？并写出反应式

51．(本题7分)人血液的pH约为7.40，KCN进入血液后以什么形态存在？为什么用KCN掩蔽Cu2+、Co2+、Ni2+ 时，必须先将溶液调到pH = 10以上？（已知）

52．(本题9分)有一不纯硼砂1.000g , 用0.1000 mol·L-1HCl 25.00 mL恰好中和，求硼砂中Na2B4O7·10H2O和B的质量分数。（已知，）

53．（本题6分）计算CaC2O4在pH=5.00的HCl溶液中的溶解度。(已知,)

54．(本题5分)用PbMoO4重量法测定磷时，首先将沉淀成(NH4)3PO4·12MoO3，然后转化为PbMoO4，计算换算因数，并计算多少克磷可以得到0.01g PbMoO4沉淀？已知= 367.14，。

55．(本题10分)用0.1000 mol·L-1 NaOH溶液滴定0.1000 mol·L-1 HCOOH溶液时，（1）用中性红作指示剂，滴定到pH = 7.0为终点； （2）用百里酚酞作指示剂，滴定到pH = 10.0为终点；

分别计算它们的终点误差。已知HCOOH的=1.710−4。