昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：840                考试科目名称 ： 传热学

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、填空题（每空3分，共30分） 1、Pr (普朗特数)的表达式为（ ），它表征了（ ）的相对大小。 2、角系数是一个取决于辐射物体的（ ）与（ ）的纯几何量。 3、普朗克定律揭示了（ ）按波长和温度的分布规律。 4、凝结有珠状凝结和膜状凝结两种形式，其中（ ）比（ ）换热有较大的换热强度，工程上常用的是（ ）。 5、流体刚刚流入恒壁温的管道作层流传热时，其局部对流传热系数沿管长逐渐（ ），这是由于（ ）。 二、名词解释（每小题5分，共15分） 1、温度边界层 2、热导率 3、有效辐射 三、单项选择题（每小题5分，共30分） 1、某热力管道采用两种导热系数不同的保温材料进行保温，为了达到较好的保温效果，应将（ ）种材料放在内层。 (A)导热系数较大的材料； (B) 任选一种均可； (C) 导热系数较小的材料； (D)无法确定。 2、当采用加肋方法强化传热时，肋片应加在( )将最有效。 (A)传热系数较大一侧；(B)传热系数较小一侧；(C)随便哪一侧；(D两例同样都加 3、列叙述中正确的是：（ ）。 (A) 导热可以在固体、液体及气体中发生； (B) 导热只能发生在密实的固体中；(C) 导热只能在固体和静止的流体中发生； (D) 导热只能在固体和上面温度高、下面温度低的流体层中发生。

昆明理工大学2015年硕士研究生招生入学考试试题

4、高温换热器为了避免出现较高壁温，常优先考虑采用哪种流动型式？ （ ） (A)逆流； (B)顺流； (C)叉排； (D)顺排。 5、自由对流传热的流态主要取决于（ ）的数值。 (A)Pr (Ｂ)Fo (Ｃ)Re (Ｄ)Gr。 (A) δ> R；(B) δ< R；(C) δ= R；（D）没有关系 6、已知一传热设备，新投入时传热系数为78W／(m2．K)，使用一年后其传热系数为55W／(m2．K)，则其污垢热阻为（ ） (1)0.018(m2.K)／W (2)0.005(m2.K)／W (3)0.0128(m2.K)／W (4)0.003(m2.K)／W 四、简答题（每小题10分，共30分） 1、为什么许多高效隔热材料都采用蜂窝状多孔性结构和多层隔热屏结构？ 2、对壳管式换热器来说，两种流体在下列情况下，何种走管内，何种走管外？并简要说明原因。 3、有一台钢管换热器，热水在管内流动，空气在管束间作多次折流横向冲刷管束以冷却管内热水。有人提出，为提高冷却效果，采用管外加装肋片并将钢管换成铜管。请你评价这一方案的合理性。 五、计算题（每小题15分，共45分） 1. 外径为200mm采暖热水输送保温管道，水平架空铺设于空气温度为-5℃的室外，周围墙壁表面平均温度近似为0℃，管道采用岩棉保温瓦保温，其导热系数为λ（W/m℃）＝0.027+0.00017t（℃）。管内热水平均温度为100℃，由接触式温度计测得保温层外表面平均温度为45℃，表面发射率为0.9，若忽略管壁的导热热阻，试确定管道散热损失（对流与辐射换热）、保温层外表面复合换热系数及保温层的厚度。 2. 两个互相平行且相距很近的大平面 , 已知 t 1 =527 ℃ , t 2 =27 ℃ , 其黑度ε 1 = ε 2 =0.8, 若两表面间按放一块黑度为ε p =0.05 的铝箔遮热板 , 设铝箔两边温度相同 , 试求辐射换热量为未加隔热板时的多少成 ? 若隔热板的黑度为 0.8, 辐射换热量又为多少? 3. 具有内热源并均匀分布的平壁，壁厚为２S，假定平壁的长宽远大于壁厚，平壁两表面温度恒为 t w，内热源强度为q v，平壁材料的导热系数为常数，试推出稳态导热时，平壁内的温度分布和中心温度。