昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码： 845   考试科目名称 ：光学（几何光学基础+波动光学）

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、选择题（单选，每题5分，共60分） 1、总能让经过的光线偏折离开光轴的透镜是 （Ａ）凸透镜 （Ｂ）凹透镜 （Ｃ）正透镜 （Ｄ）负透镜 2、与单筒望远镜相比，双筒望远镜的优点是 （Ａ）缩小了望远镜的长度 （Ｂ）提高了望远镜的成像质量 （Ｃ）增加了观察时的体视感 （Ｄ）增加了望眼镜的牢固程度 3、显微镜的分辨率取决于 （Ａ）物镜的数值孔径 （Ｂ）物镜的倍率 （Ｃ）目镜的倍率 （Ｄ）目镜的分辨率 4、关于望远镜的描述，下列哪一项是正确的 （Ａ）望远镜物镜与目镜组合后的总光焦度为零 （Ｂ）望远镜只能采用一正一负的光焦度组合 （Ｃ）望远镜所成的像都是正立的 （Ｄ）望远镜能将远处的物体尺寸放大 5、正常人眼观察物体时，在视网膜上所成的像属于 （Ａ）倒立缩小实像 （Ｂ）倒立放大虚像 （Ｃ）正立缩小实像 （Ｄ）正立放大虚像 6、光学镜头一般都由多片透镜组合而成，透镜组合的目的是 （Ａ）可以消除杂散光 （Ｂ）增加镜头的复杂程度 （Ｃ）提高镜头的成像质量 （Ｄ）增加镜头的牢固程度 7、用波长为的单色光照射迈克尔逊干涉仪观察干涉条纹，现在干涉仪的一条光臂中插入折射率为n的薄片透明，发现原来的干涉条纹移动了M个条纹的位置，则该透明薄片的厚度d应为。 （A）M/n （B）M/(2n) （C）M/(n-1) （D）M/[2 (n-1)]

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题

S S1 S2 P 8、在杨氏双缝干涉实验中，狭缝S放置在双缝S1和S2的中垂线上，若现将狭缝S1和S2整体在面内略微上移，其余不变，则变化前后观察到的干涉条纹。 （A）形状不变，但条纹间距减小 （B）形状不变，但条纹间距增大 （C）形状不变，但条纹总体上移 （D）形状不变，但条纹总体下移 9、光波是横波，与光波该性质有关的现象是 （A）光的偏振现象 （B）光的干涉现象 （C）光的衍射现象 （D）光电效应现象 10、一束振动方向垂直于入射面的线偏振光以布儒斯特角入射到介质分界面上，则透射光 （A）观察不到透射光 （B）还是偏振方向不变的线偏振光 （C）振动方向平行于反射面的线偏振光 （D）部分偏振光 11、在夫琅和费单缝衍射实验中，若将单缝换为直径为d的不透光细丝，用波长为的平行单色光垂直照射，如果观察屏仍放置在焦距为f的透镜的焦面上，则 （A）光线被挡，观察不到衍射条纹 （B）中央是一线宽度为Δl=2fλd的衍射暗纹 （C）中央是一线宽度为Δl=2fλd的衍射明纹 （D）中央是一线宽度为Δl=d的清晰暗线 12、一束平行光波垂直照射牛顿环转置，观察反射光形成的干涉条纹，这些干涉环的特点是 （A）中心条纹密，但条纹级次高 （B）中心条纹密，且条纹级次低 （C）中心条纹疏，但条纹级次高 （D）中心条纹疏，且条纹级次低 二、几何光学简答题 （每题5分，共 20 分） 1、几何光学中所说的理想光学系统是什么？它有什么性质？ 2、望远镜的倍率指的是什么？它由什么决定？ 3、几何光学中的五种单色像差分别是什么？ 4、什么是显微镜的景深？它与显微镜的数值孔径和放大倍率是什么关系？ 三、几何光学作图题 （注意：非实际光线请用虚线表示） （10分） F1 H1 H2 F2 两个正光焦度的共轴光学系统，各自的主平面和焦点位置如下图所示。请用作图法找出该组合系统的像方焦点位置。（注意：作图辅助线和非实际光线必须用虚线表示）

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题

四、几何光学证明题 （10分） 物理光学告诉我们，圆孔衍射中央亮斑的半径为：R=0.61λn'sin {Umax'，式中λ为光的波长；n'为像空间介质的折射率；Umax'为光束的最大汇聚角。望远镜的分辨率是以能分辨的两个物点对望远物镜的张角α来表示的。试证明：α≈1.22λD。（D为能通过望远物镜的光束口径） 五、几何光学计算题 （每题10分，共 20 分） - 人眼的视角分辨率约为0.3毫弧度，如果要求读数显微镜的对准精度为1微米，试估算显微镜的放大率。若使用10倍的目镜，那么用多少倍的物镜能够满足要求？ - 手机内置数码相机的图像探测单元间距为6微米，探测器距离相机窗口3毫米。当离开物体5米远拍照时，所能分辨的最小空间间隔是多少？ 六、波动光学计算题 （每题15分，共 30 分） 1、用白光垂直照射一衍射光栅，在30°衍射角处可以观察到波长为600nm光波的第二级主极大，且在该处恰好能够分辨δλ=0.005nm的两条谱线，而该衍射角处观察不到波长为400nm光波的第三级主极大（缺级），问：（1）该光栅的光栅常数d是多少？（2）该光栅每条通光缝的宽度a至少是多少？（3）该光栅的总通光缝数N是多少？ 2、如图，空气（折射率为n1）中一油滴（折射率为n2=1.2），在平板玻璃（折射率为n3=1.5）上形成一上表面近似于球面的油膜。现测得油膜中心处厚度为dm=1.2μm。若用波长λ=600nm的单色光垂直照射油膜，问：（1）油膜边缘是暗环还是明环？（2）整个油膜上可以看到几个完整的暗环？（3）若第一条暗环的直径D=2mm，则油膜球面的半径R是多少？ n1 n2 n3 dm