昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码： 873             考试科目名称 ： 建筑物理

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、名词解释（每题5分，共30分）： 1.建筑外遮阳系数、2.传热系数、3.光谱光视效率、4.临界照度、5.A声级、6.声聚焦、 二、简答题、计算题（每题10分，共60分）： 1、我国民用建筑热工设计气候分区是如何划分的？ 2、简述四种遮阳形式适宜的朝向？ 3、评价人工光源性能好坏的主要光学指标？各种人工光源的发光原理？ 4、从人耳听闻频率特性、隔声屏障及建筑构件的隔声频率特性来说明隔声措施的有效性？ 5、已知：外表面热阻 Re = 0.04 m2 K/W，内表面热阻Ri = 0.11 m2 K/W， 外墙构造材料层如下表，计算外墙热阻和传热系数。 序号; 材料名称; 厚度（mm）; 导热系数[W/(m K)]. 1; 水泥砂浆; 20; 0.93. 2; 空心砖; 200; 0.58. 3; 保温砂浆; 20; 0.29. 6、从配光曲线上查出某灯具在正下方的发光强度为130cd，灯具的光通量为1250lm，灯具 至工作面的距离为4m，求在灯具正下方工作面上的照度？ 三、论述题（每题15分，共60分）： 1、分析城市热岛效应形成的原因及其可能产生的影响. 2、气候通过哪些途径作用于建筑？ 3、试述发光强度、照度、亮度间的区别和联系？ 4、试述观演建筑厅堂体型设计的基本原则？