广东海洋大学2012年攻读硕士学位研究生入学考试

《分析化学》(821)试卷

（请将答案写在答题纸上，写在试卷上不给分。本科目满分150分）

一、名词解释（每题3分，共30分）

1、绝对误差        2、络合滴定法      3、透光率   4、分配系数

5、红外非活性振动    6、振动驰豫     7、相关峰       8、指示电极

9、保留时间  10、核磁共振波谱法

二、简答题（每题5分，共50分）

- 简述紫外-可见分光光度计的5个主要部件。

- 已标定的NaOH溶液，放置较长时间后，浓度是否有变化？为什么？

- 简述说明准确度与精密度的关系。

- 程序升温色谱图与恒温色谱图有什么差别 ？

- 简述衍生化气相色谱法的优点。

- 简述液相色谱中引起色谱峰扩展的主要因素。如何减小色谱峰扩张，提高柱效 ?

- 简述Lambert-Beer定律，以及偏离Lambert-Beer定律的因素。

- 简述红外光谱与拉曼光谱之间的异同点。

- 简述影响沉淀溶解度的因素。

- 简述吸光光度法显色反应条件。

三、计算题（每题10分，共20分）

- 有一标准Fe3+溶液,浓度为6.00µg/ml, 在某一波长处其吸光度为0.304, 而样品溶液在同一条件下测得吸光度为0.510. 求样品溶液中Fe3+的浓度。

- 某色谱柱长100cm,流动相流速为0.1cm/s, 已知组分A的洗脱时间为40min. 问组分A在流动相中停留了多长时间？其保留比R’为多少？

四、综合分析题（每题10分，共50分）

- 请详细分析配制Na2S2O3标准溶液要用新煮沸的蒸馏水的原因？

- 什么是陈化? 为什么要进行陈化? 哪些情况不需要进行陈化?

- 什么是塔板理论？塔板理论对色谱的贡献及局限性是什么?

- 何为色谱联用技术？为什么要联用？你知道目前的联用技术有哪些？试举出一二例。

- 根据你对分析化学的了解，结合你所接触或者了解到的分析方法，试述“仪器分析”是怎样的一类分析方法？有何特点？具体包括哪些方法？