广东海洋大学2014年攻读硕士学位研究生入学考试

《分析化学》(821)试卷

（请将答案写在答题纸上，写在试卷上不给分。本科目满分150分）

一、名词解释（每题5分，共25分）

1. 滴定误差   2. 络合滴定法   3. 同离子效应

4. 振动驰豫   5. 参比电极

二、简答题（每题6分，共60分）

- 试述准确度与精确度区别。

- 简述影响沉淀溶解度的因素。

- 化学试剂按其纯度通常分为哪四个级别？

- 氧化还原滴定终点的常用指示剂有哪些?

- 简述质谱分析法的基本原理。

- 请问气相色谱柱老化的目的是什么？

- 已标定的NaOH溶液，放置较长时间后，浓度是否有变化？为什么？

- 程序升温色谱图与恒温色谱图有什么差别 ?

- 光度分析中，当浓度较高时，工作曲线逐渐偏离直线，这是什么原因？

- 原子吸收分光光度计由哪些部分组成？

三、计算题（每题10分，共20分）

- 如果将0.10mol/L的HAc和0.10mol/L的NaAc的缓冲液用水稀释10倍，求此稀释溶液的pH。（pKa=4.74）

- 在原子吸收分析法中，蒸馏水调零后，用3.00微克/毫升的锌标准溶液测得吸光度为0.357，测得样品的吸光度为0.284，请计算样品中锌的浓度为多少？

四、综合分析题（每题15分，共45分）

- 简述红外光谱与拉曼光谱之间的异同点。

- 请问从气相色谱流出曲线（色谱图）中，可得到哪些重要的信息？

- 根据你对分析化学的了解，结合你所接触或者了解到的分析方法，试述“仪器分析”是怎样的一类分析方法？有何特点？具体包括哪些方法？