广东海洋大学2015年攻读硕士学位研究生入学考试

《分析化学》(821)试卷

（请将答案写在答题纸上，写在试卷上不给分。本科目满分150分）

一、名词解释（每题5分，共25分）

1. 偏差 2. 参比电极 3. 保留时间 4. Lambert-Beer定律 5. 分配系数

二、简答题（每题6分，共60分）

- 简述准确度与精确度的区别。

- 化学试剂按其纯度通常分为哪四个级别？

- 请问气相色谱柱老化的目的是什么？

- 简述影响沉淀溶解度的因素。

- 请分析配制Na2S2O3标准溶液要用新煮沸的蒸馏水的原因？

- 简述气相色谱法的外标法和内标法。

- 光谱分析法是如何分类的？

- 光度分析中，当浓度较高时，工作曲线逐渐偏离直线，这是什么原因？

- 简述质谱分析法的基本原理。

- 原子吸收分光光度计由哪些部分组成？

三、计算题（每题10分，共20分）

- 在一根3.60米长的色谱柱上，某组分的调整保留时间为15分钟，峰宽为60秒，以此组分为标准，计算该柱的有效塔板数和有效板高。

- 有一标准Fe3+溶液,浓度为6.00µg/ml, 在某一波长处其吸光度为0.304, 而样品溶液在同一条件下测得吸光度为0.510. 求样品溶液中Fe3+的浓度。

四、综合分析题（每题15分，共45分）

- 请从分离原理、仪器结构和应用等方面比较高效液相色谱与气相色谱的异同。

- 请问从气相色谱流出曲线（色谱图）中，可得到哪些重要的信息？

- 根据你对分析化学的了解，结合你所接触或者了解到的分析方法，试述“仪器分析”是怎样的一类分析方法？有何特点？具体包括哪些方法？