广东海洋大学2016年攻读硕士学位研究生入学考试

《分析化学》(821)试卷

（请将答案写在答题纸上，写在试卷上不给分。本科目满分150分）

一、名词解释（每题5分，共25分）

1. 标定     2. 分配系数    3. 准确度

4. 基线     5. 指示电极

二、简答题（每题6分，共60分）

- 简述误差与偏差的区别。

- 定量分析过程包括哪四个步骤？

- 请问气相色谱柱老化的目的是什么？

- 电化学分析方法按测量的电信号性质可分为哪四种方法？

- 请分析配制Na2S2O3标准溶液要用新煮沸的蒸馏水的原因？

- 简述质谱分析法的基本原理。

- 高效液相色谱与气相色谱分析有机物的种类有什么不同？

- 光度分析中，当浓度较高时，工作曲线逐渐偏离直线，这是什么原因？

- 在螯合物萃取体系中，影响液-液萃取分馏的因素有哪些？

10. 在滴定实验中，如何对滴定管进行检漏？

- 计算题（每题10分，共20分）

- 含有纯的NaBr和NaI的混合物0.2500g，用22.01mL的0.1000mol/L的AgNO3溶液滴定，可使沉淀完全，求试样中NaBr和NaI的质量分数。（Br的相对质量为79.9，I的相对质量为126.9）

- 如果将0.10mol/L的HAc和0.10mol/L的NaAc的缓冲液用水稀释10倍，求此稀释溶液的pH。（pKa=4.74）

四、综合分析题（每题15分，共45分）

- 举例分析外标法和内标法的异同点。

- 请问从气相色谱流出曲线（色谱图）中，可得到哪些重要的信息？

- 谈谈“仪器分析”的特点以及分析仪器的发展趋势。