广东海洋大学2017年攻读硕士学位研究生入学考试

《分析化学》(821)试卷

（请将答案写在答题纸上，写在试卷上不给分。本科目满分150分）

- 单选题（每题2分，共40分，请将答案写在答题纸上）

1、 欲测定石灰石中CaCO3的含量，往一定量的石灰石中加入少量的稀盐酸，再加入蒸馏水，制成溶液，然后测定。此试样的分解过程应为（     ）。

A、水溶法     B、酸溶法    C、碱溶法    D、熔融法

2、已知H2S的Ka1=9.1×10－8，Ka2=1.1×10－12，0.10 mol.l-1的H2S水溶液的PH值约为（     ）。

A、7         B、6      C、5      D、4

3、中性溶液严格的说是指（     ）。

A、pH=7的溶液          B、 [H+]=[OH-]的溶液

C、pH + pOH=14的溶液   D、pH . pOH=1的溶液

4、在HAc溶液中加入适量固体NaAc后，溶液的（    ）。

A、pH不变             B、电离度不变

C、电离平衡常数不变    D、电离平衡不移动

5、在分析化学实验中要求称量准确度为0.2%时，用万分之一的天平至少要称取（     ）克药品。

A、0.1      B、 0.2       C、 0.5     D、1

6、不属于共轭酸碱对的是(    )

- HAc-Ac-  B. NH3-NH4+    C.H2CO3 -CO32-  D. HPO42--PO43-

7、用纯水将下列溶液稀释 10 倍，其中pH 值变化最大的是（    ）。

A. 0.1 mol.L-1 HCl    B. 1 mol.L-1 NH3 •H2O

C. 0.1 mol.L-1 HAc   D. 1 mol.L-1 HAc + 1 mol.L-1 NaAc

8、按有效数字的计算法则，213.6 + 4.402 + 0.32运算结果应保留（   ）位有效数字？

A.  2       B.  3     C.  4     D.  5

9、增加平衡测定次数，可以（     ）。

A、减少系统误差    B、减小偶然误差

C、减小仪器误差    D、提高准确度

10、在H2C2O4溶液中，以H2C2O4形式存在的分布系数（δH2C2O4）会变化，下列叙述正确的是（     ）。

A、随PH值增大而减小     B、随PH值增大而增大

C、随酸度增大而减小      D、随酸度减小而增大

11、欲配制pH=3左右的缓冲溶液，应选则下列何种酸（扩号内是pKa值）及其共轭碱 ？   （     ）

A、甲酸（3.74）        B、乙酸（4.76）

C、一氯乙酸（2.86）    D、二氯乙酸（1.30）

12、双指示剂法连续滴定测定NaOH和Na2CO3含量时，第一终点耗盐酸V1mL，第二终点耗盐酸V2mL，则V1与V2的关系是（   ）。

A、V1<V2 ；   B、V1>V2 ；   C、V1=V2；     D、无法确定

13、用NaOH标准溶液滴定0.10mol•L－1的H3PO4溶液时，在滴定曲线上可能出现（     ）个pH突跃。

A、1      B、2      C、3      D、4

14、.控制pH=1.0时，用EDTA滴定同浓度的Pb2+、Bi3+混合物中的Bi3+而Pb2+不干扰，这是利用（     ）

A、配位效应的结果；     B、盐效应的结果；

C、酸效应的结果；       D、lgKPbY增大的结果

15、碘量法中，为了增大I2 的溶解度，通常采取的措施是（      ）

A、增强酸性  B、加入有机溶剂 C、加热  D、加过量KI 溶液

16、间接碘量法加入淀粉指示剂的最佳时间是(     )

A、滴定开始前          B、接近终点时

C、碘的颜色完全褪去时  D、很难选择

17、用佛尔哈德法测定Cl-含量时，未加硝基苯保护沉淀，分析结果会（   ）

A.偏低      B.偏高       C.  无影响.    D.忽高忽低

18、氧化还原指示剂ϕθ＝0.84V,半反应为Ox +2e ＝ Red ,则其理论变色范围为（      ）

A、0.74～0.94       B、 0.87～0.81

C、0.90～0.78       D、 1.84～0.16

19、用K2Cr2O7标准溶液滴定Fe2+时，化学计量点电势为0.86V，则应选择的指示剂是（    ）

A、 二苯胺磺酸钠（ϕθ＝0.84V ）B、亚甲基蓝（ϕθ＝0.36V ）

C、二苯胺（ϕθ＝0.76V ）  D、邻二氮菲亚铁（ϕθ＝1.06V ）

20、符合郎伯比尔定律的有色溶液稀释时，其吸收光谱中λmax位置将（     ）。

A 向长波方向移动        B 向短波方向移动

C 不移动，但峰值增大    D 不移动，但峰值降低

二、填空题（每个空格2分，共28分）

1.CS2的振动自由度N=          ,在红外光谱中可观察到           个吸收带。

2.某气—液色谱柱上，测得进口表压为268.6kPa，出口压力为100 kPa。计算该色谱柱的平均压力为

3.在质谱分析中，2,2—二甲基戊烷裂解会得到的离子峰有:

m/z=            ,            ,           ,            ,

4.空心阴极灯中对发射线半宽度影响最大的因素是           ，火焰原子吸收光谱法中

的雾化效率一般可达             。

- 高压液相色谱仪的工作过程是：当试样进入进样器时，经进样器的          将试样带入          分离，被分离后的试样按先后顺序进入          ，它将物质的浓度信号变成            ，由记录仪记录下来，即得到一张液相色谱图。

三．判断题：(每小题1分，答题纸作答，对的打√，错的打×，共10分)

1、实验分析中精密度越高，准确度就越好。 （   ）

2、原子吸收分析中，即使灵敏度很高，但若噪声大，检出限也不一定很低。                                  （   ）

3、电位滴定法不受溶液有颜色或混浊的限制，通过测量电位变化来确定滴定终点。                            （   ）

4、浓度为0.10mol.L-1草酸（Ka1=5.9×10-2，Ka2=6.4×10-5）

能用标准NaOH溶液直接分步滴定。             （   ）

5、在配位反应中，酸效应使配合物稳定性降低。 （   ）

6、Ce(SO4)2标准溶液滴定测定FeSO4时，通常向溶液中加入磷酸，可以扩大电位突跃范围。                      （   ）

7、吸光光度分析法中，显色反应就是加入有色物质的反应。（  ）

8、吸光光度分析时，为了减小测量误差，应使测量的吸光度值控制在A= 0.2～0.8范围之内。                         （  ）

9、蒸馏法测定铵盐含量时，蒸馏出来的NH3是导入足量的硼酸溶液吸收，然后用标准HCl溶液滴定。可以用HAc代替硼酸。（  ）

10、高氯酸和盐酸在水中都是强酸，但在冰醋酸中可以区分强弱。（  ）

四、简答题（每题8分，共16分）

1、试预测CH3CH2COOH在红外光谱官能团区有哪些特征吸收？

2、在气液色谱中，老化柱子的目的是什么？

五、计算题（4小题，共56分）

1、在25.00ml含Ni2+、Zn2+的溶液中加入50.00ml 0.01500mol/L EDTA溶液，用0.01000mol/LMg2+返滴定过量的EDTA，用去17.52ml，然后加入二巯基丙醇解蔽Zn2+，释放出EDTA，再用去22.00mlMg2+溶液滴定。计算原试液中Ni2+、Zn2+的浓度。（15分）

2、准确移取混合碱样品溶液25.00ml，用0.1000mol·L-1HCl溶液滴定至酚酞的红色几乎褪去，消耗HCl溶液9.10ml。加入甲基橙指示剂后，继续用HCl标准溶液滴定至由黄色变为橙色，又用去HCl溶液20.81ml。请判断该混合碱的组成，并计算样品溶液中两种主要成分的含量，用g/L表示含量。（15分）

3、准确称取K2Cr2O7基准物质1.2052 g，配制成250.00mL标准溶液，计算此标准溶液的浓度。用移液管移取25.00mLFe2＋试液置于锥形瓶中，用26.30mL上述K2Cr2O7标准溶液滴定至终点，求Fe含量ρ（g/L）。[M(K2Cr2O7)=294.2g·mol-1、M(Fe)=55.85g·mol-1]（13分）

4、某有色溶液在2.00cm吸收池中,测得百分透光率T%=50%，若改用（1）1.00cm，（2）3.00cm厚的吸收池时，其T%和A各为多少？（13分）