华北电力大学（保定）

2021年硕士研究生入学考试初试学校自命题科目考试大纲

（招生代码：10079）

《812电力系统分析》

- 一、考试范围

- 电力系统的基本概念

- 电力系统各元件特性和数学模型

- 简单电力网络的计算和分析

- 复杂电力系统潮流的计算机算法

- 电力系统的有功功率和频率调整

- 电力系统的无功功率和电压调整

- 电力系统故障分析的基本知识

- 电力系统三相短路电流的实用计算

- 对称分量法及电力系统元件各序参数和等值电路

- 不对称故障的分析计算

- 二、考查重点

- 电力系统的基本概念：电力系统概述、电力系统运行应满足的基本要求、电力系统接线方式和电压等级、电力系统中性点接地方式。

- 电力系统各元件特性和数学模型：发电机的运行特性和数学模型、变压器参数和数学模型、电力线路参数和数学模型、负荷的运行特性和数学模型、电力网络的数学模型。

- 简单电力网络的计算和分析：电力线路和变压器运行状况的计算和分析、辐射形和环形网络中的潮流分布、电力网络潮流的调整控制。

- 复杂电力系统潮流的计算机算法：电力网络方程、功率方程及其迭代解法、牛顿-拉夫逊法潮流计算、P-Q分解法潮流计算。

- 电力系统的有功功率和频率调整：电力系统有功功率平衡、电力系统有功功率的最优分配、电力系统的频率调整。

- 电力系统的无功功率和电压调整：电力系统无功功率平衡、电力系统无功功率最优分布、电力系统的电压调整。

- 电力系统故障分析的基本知识：故障概述、标幺制、无限大电源供电的三相短路电流分析。

- 电力系统三相短路电流的实用计算：短路电流交流分量初始值计算、其他时刻短路电流交流分量有效值的计算。

- 对称分量法及电力系统元件各序参数和等值电路：对称分量法、对称分量法在不对称故障分析中的应用、同步发电机的负序和零序电抗、变压器的零序电抗和等值电路、输电线的零序阻抗和电纳、零序网络的构成。

- 不对称故障的分析计算:各种不对称故障时故障处和非故障处的短路电流和电压计算、非全相运行分析计算的基本原理。

三、是否需携带计算器（是或否）：是

《813电路》

- 考试内容范围

- 电路模型及其两类约束

- 电阻性电路分析

- 动态电路的暂态分析

- 动态电路的稳态分析

- 均匀传输线的分析

二  考查重点

- 电流、电压及其参考方向，功率和（电）能量的概念

- 线性电阻、电容、电感、电压源和电流源的特性方程

- 受控源、理想运放、耦合电感和理想变压器的特性方程

- 非线性电阻元件

- 基尔霍夫定律

- 特勒根定理

- 用两类约束直接分析电路

- 树、基本回路的概念

- 等效变换法；输入电阻的计算

- 节点分析法、网孔分析法和回路分析法

- 叠加定理与齐性定理及其应用

- 戴维南定理与诺顿定理及其应用

- 电路定理的综合应用

- 含理想运放电路的分析

- 非线性电阻电路的分析

- 单位阶跃函数和单位冲激函数

- 动态电路微分方程的建立及初始条件的确定

- 简单动态电路的经典分析法

- 二阶电路冲激响应的性质

- 求解一阶电路的三要素法

- 响应的分解及其计算；零状态响应（含阶跃响应、冲激响应）的线性性质和时不变性质

- 用运算电路法（拉氏变换）求解动态电路的暂态过程

- 网络函数及其求法

- 动态电路状态方程和输出方程的列写

- 正弦稳态电路的相量分析计算

- 正弦稳态电路中各种功率、功率因数的概念及计算

- 谐振

- 含耦合电感电路的分析

- 对称三相电路的分析计算

- 三相电路的功率

- 非正弦周期电流电路的谐波分析法（含有效值和平均功率）

- 双口网络的参数计算

- 端口分析法

- 电路代数方程的矩阵形式

- 均匀无损传输线的稳态分析

- 均匀无损传输线的暂态分析

三、是否需携带计算器（是或否）：是

《814电力系统分析基础》

一、考试内容范围：

- 电力系统的基本概念

- 电力系统各元件的特性和数学模型

- 简单电力系统的潮流计算和分析

- 复杂电力系统潮流的计算机算法

- 电力系统的有功功率和频率调整

- 电力系统的无功功率和电压调整

- 电力系统三相短路分析与计算

- 电力系统不对称故障分析与计算

二、考查重点

- 电力系统运行的特点及基本要求

- 电力系统的接线方式和电压等级

- 电力系统中性点的运行方式

- 发电机的运行特性和数学模型

- 变压器的基本结构和数学模型

- 电力线路的结构和数学模型

- 负荷的运行特性和数学模型

- 电力网络的数学模型

- 电力线路和变压器运行状况的计算和分析

- 辐射形、环形网络和两端供电网中的潮流分布

- 电力网络方程、功率方程及其迭代解法

- 牛顿-拉夫逊法潮流计算

- P-Q分解法潮流计算

- 电力系统有功功率平衡和优化分配的概念

- 电力系统的频率调整

- 电力系统无功功率平衡和最优分布的概念

- 电力系统的电压调整

- 电力系统故障的基本概念

- 无限大功率电源供电的三相短路电流分析

- 三相短路时短路电流交流分量初始值计算

- 三相短路时其他时刻短路电流交流分量有效值的计算

- 对称分量法及其在电力系统不对称故障分析中的应用

- 电力系统各元件各序参数和等值电路

- 电力系统零序网络的构成

- 各种不对称故障时故障处和非故障处的短路电流和电压计算

三、是否需携带计算器（是或否）：是