石家庄铁道大学

硕士研究生招生初试科目考试大纲

——————————————————————————————————

科目名称：     建筑技术综合

编制单位：     建筑与艺术学院

——————————————————————————————————

一、总体要求

本科目是为建筑学硕士研究生而设置的选拔性考试，要求考生全面系统的掌握建筑构造的相关理论、基本概念、构造原理和构造方法等；掌握建筑热工学、建筑光学、建筑声学的相关内容相关理论的基本概念、原理、方法与技术等相关内容，及运用基本原理解决有关实际问题的能力。

二、考试形式

试卷一般采用客观题型和主观题型相结合的形式，考试时间和总分以招生简章发布为准。

三、考试内容

1、中国古代建筑部分

（1）中国古代建筑的主要特征。

（2）中国古代建筑的类型。

- （3）古代建筑发展概况。

2、建筑基本构造

（1）建筑物的构造组成、影响构造设计的因素和设计原则；建筑的类型、建筑模数、建筑尺寸的概念。

（2）基础和地基的基本概念，地基处理方式与基础的类型，基础埋深与宽度的确定，桩基础的概念。

（3）墙体类型和设计要求，墙体及保温节能相关构造，隔墙与隔断构造。

（4）楼板层的类型和设计要求，楼板层、地坪层的构造，阳台雨棚的构造。

（5）楼梯的种类和组成，各部分尺度与设计要求，楼梯的细部构造。 台阶与坡道的构造。

（6）门窗的作用、尺度与分类，门窗与墙体连接的构造。遮阳的类型与构造。

（7）屋顶的作用、形式与设计要求，平屋顶和坡屋顶的组成、排水、防水、保温与隔热构造。

（8）变形缝的类型、作用与构造。

（9）墙面、地面、顶棚普通装修的构造。

3、建筑特殊构造与结构

（1）高层建筑结构体系及特征，楼盖及设备层。

（2）高层建筑墙体的特点及构造方法，各类幕墙的材料、构造和特点。

（3）地下室的防潮防水构造。

（4）大跨度建筑结构形式和特点，大跨度建筑屋面构造。

（5）中庭天窗的消防安全设计和构造设计要求。

（6）石材墙面的构造做法和装饰板材墙面的构造，大理石地面、木地面等特殊地面的构造，吊顶构造。

（7）特种门窗中防火门、保温门与隔声门的设计要求与构造。

4、建筑热工学

（1）人与环境的热交换关系

（2）室内外热环境描述

（3）传热方式

（4）围护结构传热及计算，温度分布计算

（5）湿度的影响

（6）建筑保温

（7）建筑防热

（8）自然通风

（9）建筑日照及遮阳

5、建筑光学

（1）眼睛与视觉特性

（2）基本光度单位及简单计算

（3）光气候及采光系数

（4）天然采光、采光口

（5）电光源及灯具

（6）室内工作照明

6、建筑声学

（1）声音的物理性质及计量

（2）声谱的描述

（3）混响时间、赛宾公式、依琳公式

（4）多孔吸声材料的吸声机理及吸声特征，穿孔板等吸声结构的吸声机理及吸声特征

（5）建筑隔声，隔声罩、隔声屏障，组合墙的隔声计算

（6）噪声评价及相关标准，吸声降噪计算

（7）各类建筑的音质设计

四、其他事项

无。