| 考生姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2020年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 （ A 卷答案) 科目代码： 849 科目名称： 工程传热学

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、单选题(共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分) 1、（c） 2、（b） 3、（b） 4、（c） 5、（a） 6、（d） 二、填空题(共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分) 1、答：温度、热流密度。 (4分) 2、答：小、表面积。 (4分) 3、答：低于、高于。 (4分) 4、答：波长、方向。 (4分) 5、答：对流、辐射。 (4分) 三、简答题(6小题，共48分) 1、(8分)冬天，白天在太阳底下晒过的棉被，晚上盖起来感到很暖和。请解释其原因。 答：棉被经过凉晒后，可使棉花的空隙里进入更多的空气。(3分)而空气在狭小的棉絮空间里的热量传递方式主要是导热，由于空气的热导率较小，具有良好的保温性能，所以棉被晚上盖起来感到很暖和。(5分) 2、(8分) Nu准则数与Bi数有何异同之处？ 答： 相同之处：二者形式上完全相同；(3分) 不同之处：二者所表示的物理意义不相同。Nu数中的λ为流体的热导率，且表面传热系数h为未知数，因而Nu数一般是待定准则，其物理意义表示流体对流传热过程的强度。而Bi数中的λ为导热物体的热导率，且一般情况下h已知，Bi数一般是已定准则，其物理意义表示导热物体内部导热热阻（l/λ）与外部对流传热热阻(1/h)的相对大小。(5分) 3、(8分)在层流情况下，平均对流换热系数沿流动方向是怎样变化的？请解释这一变化的原因。 答：在层流情况下，平均对流换热系数沿流动方向逐渐减小。(4分) 因为边界层阻碍换热，边界层增厚，换热能力减弱。(4分) 4、(8分)热导率λ和热扩散率a有何区别？热导率小的材料热扩散率一定小吗？ 答：热导率λ和热扩散率a是两个不同的物理量。(3分) 前者仅指材料导热能力的大小，而后者综合了材料的导热能力和单位体积的热容量大小。热导率小的材料热扩散率不一定小。如气体的热导率λ很小，可是其热扩散率a却和金属相当。(5分) 5、(8分)夏天人们喜欢穿白色等浅颜色的衣服，有科学道理吗？为什么？ 答：有科学道理。(3分) 白色表面对可见光与近红外线具有高反射率、低吸收率，穿浅色衣服人体吸热较少。(5分) 6、(8分)在管内流动中设置对流-辐射板有何作用? 为什么? (假设 ﹥) 答：强化传热的作用。(3分) 在稳态时，对流-辐射板从流体接受的对流换热量等于它向壁辐射的热量，从而使壁面得到额外的辐射热量。(5分) 四、计算题(4小题，共70分) 1、(18分)某管道外径为2r，外壁温度为t1，外包两层厚度均为δ(δ2=δ3=r)、热导率分别为λ2和λ3(λ2=2λ3)的保温材料，外层外表面温度为t2。如将两层保温材料的位置对调，其他条件不变，保温情况如何变化？由此能得出什么结论？ 解：设各层直径分别为，则， 热导率大的在里面： (4分) 热导率大的在外面： (4分) (4分) 结论：热导率大的材料放在外层对保温更有利。 (6分) 2、(12分)一水平放置的铜板，厚度为10mm ，初始温度250℃，铜板底部绝热。其上表面突然流过温度为80℃的流体，6分钟后上表面温度降为150℃。试用集总参数法计算铜板表面与流体之间的对流传热系数h值。对铜板已知：ρ=8954kg/m3，λ=398W/(mK)，C=384J/(kgK)。 解：假设Bi＜0.1，用集总参数法计算 T−TfT0−Tf=exp−hAρcVτ (4分) h=84.7W/m2K (4分) 检验： ＜0.1 ∴可以用集总参数法进行计算。 (4分) 3、(20分)温度 tf =50℃和速度u=6.3m/s的空气流过一块边长为0.2m的正方形平板，平板与空气接触的一侧壁温tw =100℃，另一侧绝热。试计算： (1) 平均表面传热系数h 以及平板和空气之间的传热量Φ值； (2) 如果空气的流速增大到u2=10u，在其它条件不变时，求此时的平均表面传热系数h2 以及平板和空气之间的传热量Φ2 的大小。 ( 对层流有： ； 对紊流有： ； 75℃空气的物性参数为：, , Pr=0.7 ) 解：(1)空气的定性温度，此时的物性参数为： (2分) , , Pr=0.7 ，属层流流态。 (3分) ∴ (3分) 换热量 (3分) （2）若u2=10u， ，，属紊流流态。 (3分) (3分) (3分) 4、(20分)已知两块发射率均为0.5的平行无限大平板1和2的壁面温度分别为700K 和300K，另一两侧发射率均为0.05的遮热板3插入其间。试计算： (1) 未加遮热板时，1、2板间单位面积的辐射换热量； (2) 加遮热板后，1、2板间单位面积的辐射换热量； (3) 遮热板的温度。 解：(1) 未加遮热板时 (5分) （2）加遮热板时 ∴ ∑R=1+1+19+19+1+1=42 (5分) (3分) （3）假设遮热板很薄，忽略导热热阻，板温为T3，则q1,3=q3,2 ，即 (3分) ∴ 或 t3=320.5℃ (4分)

1

2

3