河  北  建  筑  工  程  学  院

二○二○年硕士研究生入学考试自命题试卷      A

考试科目代码   902        考试科目名称     水力学

（注意：所有答案必须写在答题纸上，做在试卷或草稿纸上无效） 答题说明：本试卷满分150分，共三道大题。 一、选择题（本题为单项选择题，5小题共计25分，每小题5分） 1、以下属于质量力的是（ ）。 A、重力； B、内摩擦力； C、切应力； D、以上答案都不正确。 2、液体中某点的绝对压强为100kNm2，则该点的相对压强与真空压强分别为（ ）。（当地大气压为98kNm2） A、2，-2； B、2，不存在； C、2，0； D、以上答案都不正确。 3、对于具体的液体运动来讲，根据运动要素是否随时间发生变化，可将流动分为 ( ) 两大类。 A、恒定流和非恒定流； B、均匀流和非均匀流； C、有压流和无压流； D、以上答案都不是。 4、圆管层流断面平均流速v与断面上最大流速Umax关系 ( )。 A、v=Umax； B、v=1/2Umax； C、v=2Umax； D、以上答案都不是。 5、渗流模型中任意过水断面上平均流速( )实际渗流中通过该断面的真实平均流速。 A、大于； B、等于； C、小于； D、以上答案都不是。 二、简答题（本大题共6小题，共计60分，每小题10分） 6、绘制如下图所示球体的压力体并标出方向。 7、液体流动的型态可以分为哪几种？判别依据是什么？ 8、简述有压管路中简单短管的特征。 9、简述圆柱形外管嘴正常工作的条件。 10、简述明渠均匀流的特点及形成条件。 11、定性绘制下图中的总水头线及测压管水头线。 三、计算题（本题共5小题，共计65分） 12、如下图示平板闸门 AB， 宽1m，倾角α=45∘， 左侧水深 3m， 右侧水深2m，试求静水总压力（包括大小，方向，作用点）。(本小题15分) 13、设计输水量为300m3h的给水管道，流速限制在0.9−1.4ms之间。试确定管径，并根据所选直径（规定为50mm倍数）求流速。(本小题10分) 14、如下图示有一水平放置的三通水管，干管d1=1200mm，两支管d2=d3=800mm，θ=45∘，干管Q1=2m3s，支管流量Q2=Q3， 断面1－1 处的动水压强， 断面1－1到2－2（ 或3－3）的水头损失hw=v122g，求水流左右于镇墩的力。(本小题15分) 15、由水箱经变直径管道输水，H=16m，直径d1=d3=50mm，d2=70mm各管段长度见下图，沿程阻力系数λ=0.03，突然缩小局部阻力系数ξ缩=0.51−A3A2（对应细管流速），其他局部阻力系数自定，试求流量。(本小题15分) 16、实验观察与理论分析指出，恒定有压管流的压强损失Δp与管长L、直径d、管壁粗糙度Δ、运动粘度ν、密度ρ、流速v等因素有关，试用π定理求出计算压强损失的公式及沿程损失hf的公式 。（独立变量选d、ρ、v）(本小题10分)