硕士研究生入学考试大纲

考试科目名称：电子测量

一、考试大纲援引教材

陈尚松等编.《电子测量与仪器（第3版）》.电子工业出版社,2014.

二、考试要求：

要求考生全面系统地掌握电子测量的基本原理及其应用技术，并能应用误差理论对测量结果进行数据分析，具备较强的分析问题与解决问题的能力。

三、考试内容：

1）测量误差分析与数据处理

●掌握基本计量单位，计量基准、标准及计量检定。

●掌握误差的表示，电工、电子领域内测量误差的估计，误差的分类方法。

●掌握测量结果的表示及置信度，熟悉异常数据的剔除。

●掌握恒定、变值系差的判定和减小测量误差的方法。

●掌握误差传递的公式，熟悉随机、系统不确定度的合成，熟悉误差分配的基本原则。

- 掌握等精度测量数据处理。掌握直线回归分析、矩阵法曲线回归分析，熟悉线性法曲线回归分析。

●掌握非等精度测量数据处理。

2)电子测量与仪器

●掌握通用电子示波器垂直系统、水平系统组成的原理框图，掌握通用电子示波器的使用，熟悉双扫描示波器的工作原理，了解取样示波器原理及构成。

●掌握直流电压、交流电压、脉冲电压的测量，重点掌握交流电压表的定度及波形误差。熟悉各种检波器工作原理, 掌握常用A/D及D/A转换器工作原理。了解造成各电压表测量误差的原因及解决方法。

●掌握电子计数器测量频率、周期原理。了解频率测量的其他方法。

●熟悉相位测量原理。

●掌握阻抗数字化测量原理，熟悉电桥法测阻抗原理，熟悉谐振法测阻抗原理。